VISTO DO SAMAE - FOLHA 1

MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS A EXECUTAR

EM ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES – LEI 636/2020

| REQUERENTE: |
| --- |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL: | LOTE: | QUADRA: |

| 1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO |
| --- |
| ( ) RESIDENCIAL | PADRÃO DE CONSUMO ( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | Nº DE APARTAMENTOS: | TOTAL DORMITÓRIOS: | POPULAÇÃO TOTAL: |
| ( ) COMERCIAL | NÚMERO DE SALAS: | ÁREA POR SALAS: | POPULAÇÃO POR SALA: |
| ( ) INDUSTRIAL | ÁREA: | POPULAÇÃO TOTAL: |
| REDE COLETORA DE ESGOTO CLOACAL ( ) SIM ( ) NÃO | PROCESSO DE PARCERIA ( ) NÃO ( ) SIM - Nº PARCERIA: | ZONA DE USO: |
|  |  | ( ) ART ( ) RRT |

| 2. CAIXA DE GORDURA – NBR 8160/99 |
| --- |
| a) QUANTIDADE: |
| b) VOLUME ÚTIL (L) POR UNIDADES: |
| c) DIMENSÕES ÚTEIS (m) POR UNIDADES: |
| d) SOMENTE PIAS DE COZINHAS E LAVA-LOUÇAS PASSANDO PELA CAIXA DE GORDURA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| e) DETALHAMENTO MODELO SAMAE | ( ) SIM ( ) NÃO |

| 3. RESERVATÓRIO E RAMAIS INTERNOS |
| --- |
| 3.1 ÁREA RESIDENCIAL (INFORMAR SOMENTE O VOLUME DESTINADO AO CONSUMO) |
| a) VOLUME INFERIOR (L): | b) VOLUME SUPERIOR (L): |
| c) COTA DA ENTRADA DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO SUPERIOR EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO (m): |
| d) DIÂMETRO DO RAMAL DO HIDRÔMETRO ATÉ O RESERVATÓRIO INFERIOR: | e) DIÂMETRO DA COLUNA DE RECALQUE: |
| f) DIÂMETRO DO RAMAL DO HIDRÔMETRO ATÉ O RESERVATÓRIO SUPERIOR (CASO NÃO HAJA INFERIOR): |
| g) LOCALIZADO EM ÁREA COMUM COM LIVRE ACESSO | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 3.2 ÁREA COMERCIAL/INDUSTRIAL (INFORMAR SOMENTE O VOLUME DESTINADO AO CONSUMO) |
| a) VOLUME INFERIOR (L): | b) VOLUME SUPERIOR (L): |
| c) COTA DA ENTRADA DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO SUPERIOR EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO (m): |
| d) DIÂMETRO DO RAMAL DO HIDRÔMETRO ATÉ O RESERVATÓRIO INFERIOR: | e) DIÂMETRO DA COLUNA DE RECALQUE: |
| f) DIÂMETRO DO RAMAL DO HIDRÔMETRO ATÉ O RESERVATÓRIO SUPERIOR (CASO NÃO HAJA INFERIOR): |
| g) RESERVA DE INCÊNDIO ( ) NÃO ( ) SIM - VOLUME: | h) EM CONJUNTO COM O CONSUMO | ( ) SIM ( ) NÃO |

| 4. HIDRÔMETRO |
| --- |
| a) CAIXA DE PROTEÇÃO DO CAVALETE DE HIDRÔMETRO MODELO DO SAMAE | ( ) SIM ( ) NÃO |
| b) LOCALIZADO NO ALINHAMENTO PREDIAL COM LIVRE ACESSO AO LEITURISTA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| c) TUBO-CAMISA DE 50 mm | ( ) SIM ( ) NÃO |

| DADOS DO PROPRIETÁRIO |
| --- |
| a) NOME: | c) TELEFONE: |
| b) ENDEREÇO: | d) E-MAIL: |

| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| --- |
| DECLARO QUE A OBRA SERÁ PROJETADA E EXECUTADA ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES; SEREM VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI CITADAS; E QUE O PONTO DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES TEM CONDIÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS DE RECEBÊ-LO. |
| a) NOME: | d) Nº ART/RRT: |
| b) ENDEREÇO: | e) TELEFONE: |
| c) TÍTULO: | f) E-MAIL: |

OBS. 1: Para empreendimento com população acima de 200 habitantes, deverão ser solicitadas, junto ao SAMAE, Declarações de Viabilidade de Água e Esgoto, e anexadas a este.

OBS. 2: O SAMAE poderá solicitar o projeto arquitetônico, hidrossanitário, e outras informações complementares do empreendimento.

______________________________________________                                                                                     ______________________________________________

PROPRIETÁRIO                                                                                                                                             RESPONSÁVEL TÉCNICO

VISTO DO SAMAE - FOLHA 2

MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS A EXECUTAR

EM ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES – LEI 636/2020

| 5. INSTALAÇÕES DE ESGOTO |
| --- |
| 5.1. LIGADO NA REDE COLETORA DO TIPO SEPARADOR ABSOLUTO (SÓ MARCAR QUANDO NÃO HÁ FOSSA/FILTRO) |
| a) TUBULAÇÃO DOS BANHEIROS E ÁGUAS SERVIDAS ENCAMINHADAS PARA O CLOACAL DA REDE SEPARADORA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| b) ÁGUAS DE PISCINAS E ÁGUA DE LAVAGEM DE RESERVATÓRIOS ENCAMINHADO PARA O PLUVIAL | ( ) SIM ( ) NÃO |
| c) SACADAS, TELHADOS E PÁTIOS ENCAMINHADOS PARA O PLUVIAL. | ( ) SIM ( ) NÃO |

| 5.2. FOSSA SÉPTICA – NBR 13969/97; NBR 7229/93 |
| --- |
| a) VOLUME ÚTIL (L): |
| b) DIMENSÕES ÚTEIS (m) | ( ) RETANGULAR | COMPRIMENTO: | LARGURA: | PROFUNDIDADE: |
|  | ( ) CIRCULAR | DIÂMETRO: | PROFUNDIDADE: |
| c) AFASTAMENTO FRONTAL IU | ( ) SIM ( ) NÃO |
| d) AFASTAMENTO 1,5 m DA DIVISA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| e) CILÍNDRICA: DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO 1,10 m | ( ) SIM ( ) NÃO |
| f) RETANGULAR | LARGURA INTERNA MÍNIMA 0,80 m | ( ) SIM ( ) NÃO |
|  | RELAÇÃO COMPRIMENTO LARGURA 4:1 – 2:1 | ( ) SIM ( ) NÃO |
|  | ESGOTO PERCORRENDO MAIOR DISTÂNCIA NO INTERIOR DA FOSSA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| g) ENTRADA E SAÍDA DA FOSSA EM LADOS OPOSTOS | ( ) SIM ( ) NÃO |
| h) DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5 cm DA PARTE SUPERIOR DA FOSSA AOS TUBOS | ( ) SIM ( ) NÃO |
| i) TUBO DE ENTRADA E SAÍDA DA FOSSA 1/3 DA ALTURA ÚTIL (ALTURA ÚTIL MEDIDA PELA PARTE INFERIOR DO TUBO) | ( ) SIM ( ) NÃO |
| j) TUBO DE ENTRADA DESNÍVEL DE 5 cm EM RELAÇÃO AO TUBO DE SAÍDA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| l) EXISTÊNCIA DE TAMPAS DE INSPEÇÃO | ( ) SIM ( ) NÃO |
| m) TUBULAÇÃO DE BANHEIROS E ÁGUAS SERVIDAS ENCAMINHADAS PARA FOSSA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| n) PROFUNDIDADE MÍNIMA (VOLUME - TABELA 4 NBR 7229/93) | ( ) SIM ( ) NÃO |
| o) ÁGUAS DE PISCINAS E DE LAVAGEM DE RESERVATÓRIOS ENCAMINHADO PARA O PLUVIAL | ( ) SIM ( ) NÃO |
| p) SACADAS, TELHADOS E PÁTIOS ENCAMINHADOS PARA O PLUVIAL. | ( ) SIM ( ) NÃO |
| q) ÁGUAS PLUVIAIS LIGADAS A REDE PLUVIAL (SEM INTERLIGAÇÃO À FOSSA) | ( ) SIM ( ) NÃO |

| 5.3. FILTRO ANAERÓBIO – NBR 13969/97; 7229/93 |
| --- |
| a) VOLUME ÚTIL (L): |
| b) DIMENSÕES ÚTEIS (m) | ( ) RETANGULAR | COMPRIMENTO: | LARGURA: | PROFUNDIDADE: |
|  | ( ) CIRCULAR | DIÂMETRO: | PROFUNDIDADE: |
| c) O VOLUME ÚTIL DO LEITO FILTRANTE SUPERIOR A 1000 L | ( ) SIM ( ) NÃO |
| d) TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NO MÍNIMO 150 mm DE PVC, A CADA 3m² DE ÁREA | ( ) SIM ( ) NÃO |
| e) ALTURA DO FUNDO FALSO LIMITADA A 0,60 m | ( ) SIM ( ) NÃO |
| f) ALTURA DO LEITO FILTRANTE, INCLUINDO O FUNDO FALSO, LIMITADA A NO MÁXIMO 1,80 m | ( ) SIM ( ) NÃO |
| g) LEITO FILTRANTE, BRITA N° 4 OU N° 5 | ( ) SIM ( ) NÃO |
| h) FUNDO FALSO - DIÂMETRO DOS FUROS DE 2,5 cm A 3 cm. NÚMERO TOTAL DE FUROS DE NO MÍNIMO 5% DA ÁREA DO LEITO FILTRANTE | ( ) SIM ( ) NÃO |

COMPLEMENTAÇÕES:

OBS. 3: O volume útil é igual ao espaço ocupado pelo efluente no interior das estruturas de tratamento, ou seja, caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbio.

OBS. 4: No caso de haver mais de uma unidade de tratamento, informar o volume e dimensões por unidade e o número de contribuintes para cada unidade.

______________________________________________                                                                                     ______________________________________________

PROPRIETÁRIO                                                                                                                                             RESPONSÁVEL TÉCNICO

# Text boxes

DPI – SAMAE

18/11/2021

DATA: ___/___/____

DPI – SAMAE

18/11/2021

DATA: ___/___/____